## test 22.12
Patient | GT_lung_volume(ml) | Slice thickness_Pixel spacing(mm) | Test 17/12(ml) | Number of slices | Pixel | Test 19/12(ml) | Test 22/12(ml) | ABS_Error (%) | AVG_Error | Left_GT | Left | ABS_Error(%) | AVG_Error | Right_GT | Right | ABS_Error(%) | AVG_Error
BVN | 4284 | 5x0.645x0.645 | 4685 | 77 | 512x512 | 4476 | 4412 | 2.9879 | 2.466 | 2089 | 2202 | 5.4093 | 3.5521 | 2195 | 2210 | 0.68337 | 2.2774
| 4284 | 14.43x0.75x0.75 | 4759 | 24 | 512x512 | 4587 | 4526 | 5.6489 |  | 2089 | 2228 | 6.6539 |  | 2195 | 2298 | 4.6925
| 4284 | 12.7x0.75x0.75 | 4699 | 23 | 512x512 | 4500 | 4413 | 3.0112 |  | 2089 | 2146 | 2.7286 |  | 2195 | 2267 | 3.2802
| 4284 | 1x0.645x0.645 | 4630 | 382 | 512x512 | 4401 | 4318 | 0.79365 |  | 2089 | 2192 | 4.9306 |  | 2195 | 2126 | 3.1435
DTH | 2784 | 9.06x0.789x0.789 | 2972 | 23 | 512x512 | 2920 | 2878 | 3.3764 |  | 1183 | 1280 | 8.1995 |  | 1601 | 1598 | 0.18738
| 2784 | 12.296x0.789x0.789 | 2994 | 24 | 512x512 | 2926 | 2904 | 4.3103 |  | 1183 | 1294 | 9.3829 |  | 1601 | 1610 | 0.56215
| 2784 | 12.255x0.785x0.785 | 3086 | 24 | 512x512 | 3010 | 2987 | 7.2917 |  | 1183 | 1300 | 9.8901 |  | 1601 | 1687 | 5.3716
| 2784 | 5x0.789x0.789 | 2919 | 61 | 512x512 | 2845 | 2828 | 1.5805 |  | 1183 | 1257 | 6.2553 |  | 1601 | 1571 | 1.8738
| 2784 | 1x0.789x0.789 | 2897 | 302 | 512x512 | 2812 | 2781 | 0.10776 |  | 1183 | 1240 | 4.8183 |  | 1601 | 1541 | 3.7477
| 2784 | 5x0.785x0.785 | 2995 | 66 | 512x512 | 2914 | 2894 | 3.9511 |  | 1183 | 1273 | 7.6078 |  | 1601 | 1621 | 1.2492
| 2784 | 1x0.785x0.785 | 2964 | 382 | 512x512 | 2878 | 2857 | 2.6221 |  | 1183 | 1255 | 6.0862 |  | 1601 | 1602 | 0.062461
HTY | 3886 | 12.55x0.695x0.695 | 4124 | 24 | 512x512 | 4026 | 3995 | 2.8049 |  | 1845 | 1907 | 3.3604 |  | 2041 | 2088 | 2.3028
| 3886 | 11.41x0.695x0.695 | 4149 | 23 | 512x512 | 4066 | 4009 | 3.1652 |  | 1845 | 1920 | 4.065 |  | 2041 | 2089 | 2.3518
| 3886 | 5x0.695x0.695 | 4041 | 67 | 512x512 | 3934 | 3902 | 0.41173 |  | 1845 | 1870 | 1.355 |  | 2041 | 2032 | 0.44096
| 3886 | 1x0.695x0.695 | 4040 | 333 | 512x512 | 3920 | 3865 | 0.5404 |  | 1845 | 1855 | 0.54201 |  | 2041 | 2010 | 1.5189
LTM | 3363 | 11.235x0.645x0.645 | 3577 | 24 | 512x512 | 3484 | 3450 | 2.587 |  | 1695 | 1754 | 3.4808 |  | 1668 | 1696 | 1.6787
| 3363 | 5x0.645x0.645 | 3499 | 65 | 512x512 | 3383 | 3349 | 0.41629 |  | 1695 | 1707 | 0.70796 |  | 1668 | 1642 | 1.5588
| 3363 | 9.917x0.645x0.645 | 3583 | 23 | 512x512 | 3477 | 3420 | 1.6949 |  | 1695 | 1744 | 2.8909 |  | 1668 | 1676 | 0.47962
| 3363 | 1x0.645x0.645 | 3468 | 324 | 512x512 | 3347 | 3296 | 1.9923 |  | 1695 | 1680 | 0.88496 |  | 1668 | 1616 | 3.1175
NDD | 2946 | 9.976x0.73x0.73 | 3169 | 23 | 512x512 | 3027 | 2905 | 1.3917 |  | 1434 | 1436 | 0.13947 |  | 1511 | 1469 | 2.7796
| 2946 | 11.084x0.73x0.73 | 3179 | 24 | 512x512 | 3081 | 3031 | 2.8853 |  | 1434 | 1480 | 3.2078 |  | 1511 | 1551 | 2.6473
| 2946 | 5x0.73x0.73 | 3084 | 66 | 512x512 | 2972 | 2899 | 1.5954 |  | 1434 | 1430 | 0.27894 |  | 1511 | 1469 | 2.7796
| 2946 | 1x0.73x0.73 | 3043 | 328 | 512x512 | 2891 | 2749 | 6.687 |  | 1434 | 1369 | 4.5328 |  | 1511 | 1380 | 8.6698
NDT | 5222 | 12.26x0.76x0.76 | 5547 | 23 | 512x512 | 5438 | 5390 | 3.2172 |  | 2421 | 2496 | 3.0979 |  | 2800 | 2894 | 3.3571
| 5222 | 5x0.645x0.645 | 5445 | 78 | 512x512 | 5310 | 5281 | 1.1298 |  | 2421 | 2440 | 0.7848 |  | 2800 | 2841 | 1.4643
| 5222 | 13.79x0.76x0.76 | 5523 | 24 | 512x512 | 5416 | 5383 | 3.0831 |  | 2421 | 2499 | 3.2218 |  | 2800 | 2884 | 3
| 5222 | 1x0.645x0.645 | 5453 | 390 | 512x512 | 5287 | 5226 | 0.076599 |  | 2421 | 2402 | 0.7848 |  | 2800 | 2824 | 0.85714
PTV | 3136 | 11.396x0.664x0.664 | 3321 | 24 | 512x512 | 3252 | 3222 | 2.7423 |  | 1399 | 1459 | 4.2888 |  | 1737 | 1763 | 1.4968
| 3136 | 10.136x0.658x0.658 | 3333 | 23 | 512x512 | 3258 | 3207 | 2.264 |  | 1399 | 1448 | 3.5025 |  | 1737 | 1759 | 1.2666
| 3136 | 5x0.645x0.645 | 3232 | 68 | 512x512 | 3158 | 3126 | 0.31888 |  | 1399 | 1404 | 0.3574 |  | 1737 | 1722 | 0.86356
| 3136 | 1x0.645x0.645 | 3205 | 337 | 512x512 | 3122 | 3075 | 1.9452 |  | 1399 | 1381 | 1.2866 |  | 1737 | 1694 | 2.4755
TVV | 6457 | 14.917x0.742x0.742 | 6898 | 24 | 512x512 | 6768 | 6745 | 4.4603 |  | 2857 | 2982 | 4.3752 |  | 3600 | 3763 | 4.5278
| 6457 | 13.38x0.74x0.74 | 6918 | 23 | 512x512 | 6767 | 6708 | 3.8873 |  | 2857 | 2964 | 3.7452 |  | 3600 | 3744 | 4
| 6457 | 5x0.699x0.699 | 6693 | 76 | 512x512 | 6544 | 6510 | 0.82081 |  | 2857 | 2882 | 0.87504 |  | 3600 | 3628 | 0.77778
| 6457 | 1x0.699x0.699 | 6634 | 379 | 512x512 | 6476 | 6424 | 0.51107 |  | 2857 | 2840 | 0.59503 |  | 3600 | 3584 | 0.44444

## 1 5 mm
Patient | Slice thickness_Pixel spacing(mm) | Number of slices | GT_lung_volume(ml) | Lung_volume(ml) | ABS_Error(%) | AVG_Error | Left_GT | Left | ABS_Error(%) | AVG_Error | Right_GT | Right | ABS_Error(%) | AVG_Error
BVN | 5x0.645x0.645 | 77 | 4284 | 4412 | 2.9879 | 1.5827 | 2089 | 2202 | 5.4093 | 2.6718 | 2195 | 2210 | 0.68337 | 1.9849
| 1x0.645x0.645 | 382 | 4284 | 4318 | 0.79365 |  | 2089 | 2192 | 4.9306 |  | 2195 | 2126 | 3.1435
DTH | 5x0.789x0.789 | 61 | 2784 | 2828 | 1.5805 |  | 1183 | 1257 | 6.2553 |  | 1601 | 1571 | 1.8738
| 1x0.789x0.789 | 302 | 2784 | 2781 | 0.10776 |  | 1183 | 1240 | 4.8183 |  | 1601 | 1541 | 3.7477
| 5x0.785x0.785 | 66 | 2784 | 2894 | 3.9511 |  | 1183 | 1273 | 7.6078 |  | 1601 | 1621 | 1.2492
| 1x0.785x0.785 | 382 | 2784 | 2857 | 2.6221 |  | 1183 | 1255 | 6.0862 |  | 1601 | 1602 | 0.062461
HTY | 5x0.695x0.695 | 67 | 3886 | 3902 | 0.41173 |  | 1845 | 1870 | 1.355 |  | 2041 | 2032 | 0.44096
| 1x0.695x0.695 | 333 | 3886 | 3865 | 0.5404 |  | 1845 | 1855 | 0.54201 |  | 2041 | 2010 | 1.5189
LTM | 5x0.645x0.645 | 65 | 3363 | 3349 | 0.41629 |  | 1695 | 1707 | 0.70796 |  | 1668 | 1642 | 1.5588
| 1x0.645x0.645 | 324 | 3363 | 3296 | 1.9923 |  | 1695 | 1680 | 0.88496 |  | 1668 | 1616 | 3.1175
NDD | 5x0.73x0.73 | 66 | 2946 | 2899 | 1.5954 |  | 1434 | 1430 | 0.27894 |  | 1511 | 1469 | 2.7796
| 1x0.73x0.73 | 328 | 2946 | 2749 | 6.687 |  | 1434 | 1369 | 4.5328 |  | 1511 | 1380 | 8.6698
NDT | 5x0.645x0.645 | 78 | 5222 | 5281 | 1.1298 |  | 2421 | 2440 | 0.7848 |  | 2800 | 2841 | 1.4643
| 1x0.645x0.645 | 390 | 5222 | 5226 | 0.076599 |  | 2421 | 2402 | 0.7848 |  | 2800 | 2824 | 0.85714
PTV | 5x0.645x0.645 | 68 | 3136 | 3126 | 0.31888 |  | 1399 | 1404 | 0.3574 |  | 1737 | 1722 | 0.86356
| 1x0.645x0.645 | 337 | 3136 | 3075 | 1.9452 |  | 1399 | 1381 | 1.2866 |  | 1737 | 1694 | 2.4755
TVV | 5x0.699x0.699 | 76 | 6457 | 6510 | 0.82081 |  | 2857 | 2882 | 0.87504 |  | 3600 | 3628 | 0.77778
| 1x0.699x0.699 | 379 | 6457 | 6424 | 0.51107 |  | 2857 | 2840 | 0.59503 |  | 3600 | 3584 | 0.44444

## test 5.6
Patient | No of slices | Pixel | Thickness_Pixel(mm) | GT_volume(ml) | Test 5/6(ml) | ABS_Error (%) | AVG_Error | Left_GT | Left | ABS_Error(%) | AVG_Error | Right_GT | Right | ABS_Error(%) | AVG_Error
BVN | 77 | 512x512 | 5x0.645x0.645 | 4284 | 4381 | 2.2642 | 2.2576 | 2089 | 2127 | 1.8191 | 1.9865 | 2195 | 2254 | 2.6879 | 2.6318
| 24 | 512x512 | 14.43x0.75x0.75 | 4284 | 4476 | 4.4818 |  | 2089 | 2157 | 3.2551 |  | 2195 | 2319 | 5.6492
| 23 | 512x512 | 12.7x0.75x0.75 | 4284 | 4378 | 2.1942 |  | 2089 | 2105 | 0.76592 |  | 2195 | 2273 | 3.5535
| 382 | 512x512 | 1x0.645x0.645 | 4284 | 4295 | 0.25677 |  | 2089 | 2061 | 1.3404 |  | 2195 | 2234 | 1.7768
DTH | 23 | 512x512 | 9.06x0.789x0.789 | 2784 | 2878 | 3.3764 |  | 1183 | 1222 | 3.2967 |  | 1601 | 1656 | 3.4354
| 24 | 512x512 | 12.296x0.789x0.789 | 2784 | 2904 | 4.3103 |  | 1183 | 1224 | 3.4658 |  | 1601 | 1680 | 4.9344
| 24 | 512x512 | 12.255x0.785x0.785 | 2784 | 2987 | 7.2917 |  | 1183 | 1249 | 5.579 |  | 1601 | 1738 | 8.5572
| 61 | 512x512 | 5x0.789x0.789 | 2784 | 2828 | 1.5805 |  | 1183 | 1191 | 0.67625 |  | 1601 | 1637 | 2.2486
| 302 | 512x512 | 1x0.789x0.789 | 2784 | 2781 | 0.10776 |  | 1183 | 1173 | 0.84531 |  | 1601 | 1608 | 0.43723
| 66 | 512x512 | 5x0.785x0.785 | 2784 | 2894 | 3.9511 |  | 1183 | 1214 | 2.6205 |  | 1601 | 1680 | 4.9344
| 382 | 512x512 | 1x0.785x0.785 | 2784 | 2857 | 2.6221 |  | 1183 | 1199 | 1.3525 |  | 1601 | 1658 | 3.5603
HTY | 24 | 512x512 | 12.55x0.695x0.695 | 3886 | 4004 | 3.0365 |  | 1845 | 1906 | 3.3062 |  | 2041 | 2098 | 2.7927
| 23 | 512x512 | 11.41x0.695x0.695 | 3886 | 3989 | 2.6505 |  | 1845 | 1898 | 2.8726 |  | 2041 | 2091 | 2.4498
| 67 | 512x512 | 5x0.695x0.695 | 3886 | 3900 | 0.36027 |  | 1845 | 1859 | 0.75881 |  | 2041 | 2041 | 0
| 333 | 512x512 | 1x0.695x0.695 | 3886 | 3864 | 0.56613 |  | 1845 | 1845 | 0 |  | 2041 | 2019 | 1.0779
LTM | 24 | 512x512 | 11.235x0.645x0.645 | 3363 | 3451 | 2.6167 |  | 1695 | 1746 | 3.0088 |  | 1668 | 1705 | 2.2182
| 65 | 512x512 | 5x0.645x0.645 | 3363 | 3349 | 0.41629 |  | 1695 | 1694 | 0.058997 |  | 1668 | 1655 | 0.77938
| 23 | 512x512 | 9.917x0.645x0.645 | 3363 | 3421 | 1.7247 |  | 1695 | 1726 | 1.8289 |  | 1668 | 1695 | 1.6187
| 324 | 512x512 | 1x0.645x0.645 | 3363 | 3297 | 1.9625 |  | 1695 | 1668 | 1.5929 |  | 1668 | 1629 | 2.3381
NDD | 23 | 512x512 | 9.976x0.73x0.73 | 2946 | 2905 | 1.3917 |  | 1434 | 1428 | 0.41841 |  | 1511 | 1477 | 2.2502
| 24 | 512x512 | 11.084x0.73x0.73 | 2946 | 3031 | 2.8853 |  | 1434 | 1473 | 2.7197 |  | 1511 | 1558 | 3.1105
| 66 | 512x512 | 5x0.73x0.73 | 2946 | 2900 | 1.5614 |  | 1434 | 1417 | 1.1855 |  | 1511 | 1483 | 1.8531
| 328 | 512x512 | 1x0.73x0.73 | 2946 | 2750 | 6.6531 |  | 1434 | 1356 | 5.4393 |  | 1511 | 1394 | 7.7432 | /content/drive/MyDrive/ct phổi/Dicom_NGUYEN DOAN DUC 68_196059684_451/1.3.12.2.1107.5.1.4.83610.30000020120513590324800169941
NDT | 23 | 512x512 | 12.26x0.76x0.76 | 5222 | 5340 | 2.2597 |  | 2421 | 2487 | 2.7261 |  | 2800 | 2853 | 1.8929
| 78 | 512x512 | 5x0.645x0.645 | 5222 | 5239 | 0.32555 |  | 2421 | 2424 | 0.12392 |  | 2800 | 2815 | 0.53571
| 24 | 512x512 | 13.79x0.76x0.76 | 5222 | 5323 | 1.9341 |  | 2421 | 2472 | 2.1066 |  | 2800 | 2851 | 1.8214
| 390 | 512x512 | 1x0.645x0.645 | 5222 | 5191 | 0.59364 |  | 2421 | 2446 | 1.0326 |  | 2800 | 2745 | 1.9643
PTV | 24 | 512x512 | 11.396x0.664x0.664 | 3136 | 3214 | 2.4872 |  | 1399 | 1432 | 2.3588 |  | 1737 | 1782 | 2.5907
| 23 | 512x512 | 10.136x0.658x0.658 | 3136 | 3201 | 2.0727 |  | 1399 | 1426 | 1.9299 |  | 1737 | 1775 | 2.1877
| 68 | 512x512 | 5x0.645x0.645 | 3136 | 3122 | 0.44643 |  | 1399 | 1394 | 0.3574 |  | 1737 | 1728 | 0.51813
| 337 | 512x512 | 1x0.645x0.645 | 3136 | 3073 | 2.0089 |  | 1399 | 1369 | 2.1444 |  | 1737 | 1704 | 1.8998
TVV | 24 | 512x512 | 14.917x0.742x0.742 | 6457 | 6709 | 3.9027 |  | 2857 | 2966 | 3.8152 |  | 3600 | 3743 | 3.9722
| 23 | 512x512 | 13.38x0.74x0.74 | 6457 | 6687 | 3.562 |  | 2857 | 2956 | 3.4652 |  | 3600 | 3731 | 3.6389
| 76 | 512x512 | 5x0.699x0.699 | 6457 | 6488 | 0.4801 |  | 2857 | 2871 | 0.49002 |  | 3600 | 3617 | 0.47222
| 379 | 512x512 | 1x0.699x0.699 | 6457 | 6413 | 0.68143 |  | 2857 | 2835 | 0.77004 |  | 3600 | 3578 | 0.61111

## 5.6 1 5 mm
Patient | Slice thickness_Pixel spacing(mm) | Number of slices | GT_lung_volume(ml) | Lung_volume(ml) | ABS_Error(%) | AVG_Error | Left_GT | Left | ABS_Error(%) | AVG_Error | Right_GT | Right | ABS_Error(%) | AVG_Error
BVN | 5x0.645x0.645 | 77 | 4284 | 4381 | 2.2642 | 1.491 | 2089 | 2127 | 1.8191 | 1.2083 | 2195 | 2254 | 2.6879 | 1.9688
| 1x0.645x0.645 | 382 | 4284 | 4295 | 0.25677 |  | 2089 | 2061 | 1.3404 |  | 2195 | 2234 | 1.7768
DTH | 5x0.789x0.789 | 61 | 2784 | 2828 | 1.5805 |  | 1183 | 1191 | 0.67625 |  | 1601 | 1637 | 2.2486
| 1x0.789x0.789 | 302 | 2784 | 2781 | 0.10776 |  | 1183 | 1173 | 0.84531 |  | 1601 | 1608 | 0.43723
| 5x0.785x0.785 | 66 | 2784 | 2894 | 3.9511 |  | 1183 | 1214 | 2.6205 |  | 1601 | 1680 | 4.9344
| 1x0.785x0.785 | 382 | 2784 | 2857 | 2.6221 |  | 1183 | 1199 | 1.3525 |  | 1601 | 1658 | 3.5603
HTY | 5x0.695x0.695 | 67 | 3886 | 3900 | 0.36027 |  | 1845 | 1859 | 0.75881 |  | 2041 | 2041 | 0
| 1x0.695x0.695 | 333 | 3886 | 3864 | 0.56613 |  | 1845 | 1845 | 0 |  | 2041 | 2019 | 1.0779
LTM | 5x0.645x0.645 | 65 | 3363 | 3349 | 0.41629 |  | 1695 | 1694 | 0.058997 |  | 1668 | 1655 | 0.77938
| 1x0.645x0.645 | 324 | 3363 | 3297 | 1.9625 |  | 1695 | 1668 | 1.5929 |  | 1668 | 1629 | 2.3381
NDD | 5x0.73x0.73 | 66 | 2946 | 2900 | 1.5614 |  | 1434 | 1417 | 1.1855 |  | 1511 | 1483 | 1.8531
| 1x0.73x0.73 | 328 | 2946 | 2750 | 6.6531 |  | 1434 | 1356 | 5.4393 |  | 1511 | 1394 | 7.7432
NDT | 5x0.645x0.645 | 78 | 5222 | 5239 | 0.32555 |  | 2421 | 2424 | 0.12392 |  | 2800 | 2815 | 0.53571
| 1x0.645x0.645 | 390 | 5222 | 5191 | 0.59364 |  | 2421 | 2446 | 1.0326 |  | 2800 | 2745 | 1.9643
PTV | 5x0.645x0.645 | 68 | 3136 | 3122 | 0.44643 |  | 1399 | 1394 | 0.3574 |  | 1737 | 1728 | 0.51813
| 1x0.645x0.645 | 337 | 3136 | 3073 | 2.0089 |  | 1399 | 1381 | 1.2866 |  | 1737 | 1704 | 1.8998
TVV | 5x0.699x0.699 | 76 | 6457 | 6488 | 0.4801 |  | 2857 | 2871 | 0.49002 |  | 3600 | 3617 | 0.47222
| 1x0.699x0.699 | 379 | 6457 | 6413 | 0.68143 |  | 2857 | 2835 | 0.77004 |  | 3600 | 3578 | 0.61111